## Arkusz1
LP | Przedmiot | Minimalne parametry techniczne i wymagania | Ilość | Gwarancja
1. | Serwer Flex | Obudowa: Kasetowa do instalacji w posiadanej przez Zamawiającego obudowie 7893-92X IBM Flex Sys Enterprise Chassis 1:7893 Model 92X | 1 | 36 miesięcy
Procesor: 4 x procesor typu x86 (64 bitowy), minimum 12 rdzeni, o częstotliwości minimum 2GHz. Wydajność zaproponowanego serwera nie może być mniejsza niż 7,6 punktów według testu spec.org CPU2017 Integer Speed (kolumna Baseline)
Pamięć operacyjna RAM: 512 GB, z możłiwością dalszej rozbudowy
Dysk twardy SSD: 2 dyski SATA o pojemności 480GB SSD
Interfejs FC: 4 porty Fiber Channel
Interfejsy sieciowe LAN: 4 porty 10Gb Ethernet
Gwarancja: Serwis świadczony będzie przez producenta lub przez oficjalnego partnera serwisowego producenta. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Sprzedającego lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem sprzętu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta w tym zakresie.
Zgodność: Dostarczone urządzenie musi być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego obudową 7893-92X IBM Flex Sys Enterprise Chassis 1:7893 Model 92X. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta w tym zakresie.
Wymagania globalne: Serwer rmusi być fabrycznie nowy, nie używany oraz musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta w tym zakresie.
Normy: Serwer musi być wyprodukowany oraz serwisowany zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. Do oferty należy dołączyć odpowiedni certyfikat.
Oznakowanie: Urządzene i jego komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
Dokumentacja urządzenia: musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej (w języku angielskim lub polskim).
Współpraca z siecią eneregtyczną: Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz.
Gwarancja: minimum 3 lata, zgłoszenia 24/7, czas reakcji 1h, gwarantowany czas naprawy do 48h, dyski twarde pozostają u Zamawiającego po ich wymianie.
Wdrożenie: W ramach wdrożenia Wykonawca rozbuduje istniejące środowisko fizyczne serwerów kasetowych o nowe urządzenie, tj. dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi urządzenie w istniejącym środowisku serwerów kasetowych oraz zainstaluje wskazany przez Zamawiającego system wirtualizacji. Inżynier realizujący ww. prace powinien posiadać wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatem technicznym wydanym przez producenta dotyczącym posiadanej przez Zamawiającego platformy Flex system na poziomie minimum certified specialist. Wykonawca na żądanie Zamawiającego częściowo przeniesie obciążenie z istniejących serwerów FlexSystem będących fizycznym środowiskiem systemu monitorującego bazy danych - DAM - posiadanego przez Zamawiającego. Inżynier Wykonawcy realizujący ww. prace powinien posiadać podstawową wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatem technicznym wydanym przez producenta dotyczącym posiadanego przez Zamawiającego systemu typu Data Activity Monitoring, tj. IBM Guardium, na poziomie minimum system administrator. Środowisko DAM monitoruje bazy danych Zamawiającego pracujące na klastrze serwerów IBM Power, w tym monitorowany jest klaster bazodanowy DB2 PureScale oraz bazy danych DB2 Workgroup. W celu wykluczenia problemów związanych z przeniesieniem obciążenia na dostarczony serwer - Inżynier realizujący ww. prace powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie urządzeń IBM Power potwierdzone certyfikatem technicznym wydanym przez producenta na poziomie minimum certified system administrator na poziomie minimum systems expert oraz powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązania DB2 PureScale potwierdzone certyfikatem wydanym przez producenta.
Dokumentacja po uruchomieniu serwera musi obejmować:
Projekt techniczny
Instalację serwera w środowisku produkcyjnym Zamawiąjącego
Rekonfigurację przełączników sieci LAN/SAN w infrastrukturze Zamawiającego
Dokumentację powykonawczą
Optymalizację środowiska
Aktualnie posiadane środowisko Zamawiającego:
1 szt. IBM Flex Sys Enterprise Chassis 1:7893 Model 92X (7893-92X)
2 szt. Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch (00FM514)
2 szt. Lenovo Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable Switch (00Y3324)
2 szt. Lenovo Flex System Redundant Chassis Management Module 2 (00FJ669)